## SinQ1
|  |  | ADC | Resistance | Temp | Rounded | Limited
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | //MIAC temperature probe data table
|  |  | 1 | 2390000 | -70.3764 | -70 | 0 | rom char* degrees =
Reference supply | 12 | Volts | 2 | 1190000 | -62.848 | -63 | 0 | {
|  |  | 3 | 790000 | -58.1587 | -58 | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
Parameters |  |  | 4 | 590000 | -54.6877 | -55 | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
T0 (K) | 298.15 | 0.003354 | 5 | 470000 | -51.9053 | -52 | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
R0 | 4700 |  | 6 | 390000 | -49.5687 | -50 | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
B | 3950 | 0.00025316 | 7 | 332857.1429 | -47.5455 | -48 | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
|  |  | 8 | 290000 | -45.7554 | -46 | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
|  |  | 9 | 256666.6667 | -44.1456 | -44 | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,
|  |  | 10 | 230000 | -42.6799 | -43 | 0 | 2,2,2,3,3,3,4,4,4,5,5,5,6,6,
|  |  | 11 | 208181.8182 | -41.3318 | -41 | 0 | 6,7,7,7,8,8,8,9,9,9,10,10,10,11,
|  |  | 12 | 190000 | -40.0818 | -40 | 0 | 11,11,12,12,12,13,13,13,14,14,14,15,15,16,
|  |  | 13 | 174615.3846 | -38.9147 | -39 | 0 | 16,16,17,17,17,18,18,18,19,19,20,20,20,21,
|  |  | 14 | 161428.5714 | -37.8189 | -38 | 0 | 21,22,22,22,23,23,24,24,24,25,25,26,26,27,
|  |  | 15 | 150000 | -36.7849 | -37 | 0 | 27,28,28,28,29,29,30,30,31,31,32,32,33,33,
|  |  | 16 | 140000 | -35.8051 | -36 | 0 | 34,35,35,36,36,37,37,38,39,39,40,41,41,42,
|  |  | 17 | 131176.4706 | -34.873 | -35 | 0 | 43,43,44,45,46,46,47,48,49,50,51,51,52,53,
|  |  | 18 | 123333.3333 | -33.9835 | -34 | 0 | 54,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,69,71,72,
|  |  | 19 | 116315.7895 | -33.1322 | -33 | 0 | 74,77,79,81,84,87,90,94,98,103,109,116,125,137,
|  |  | 20 | 110000 | -32.3152 | -32 | 0 | 155,190,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,
|  |  | 21 | 104285.7143 | -31.5293 | -32 | 0 | 255,255,255,255
|  |  | 22 | 99090.9091 | -30.7717 | -31 | 0 | };
|  |  | 23 | 94347.8261 | -30.04 | -30 | 0
|  |  | 24 | 90000 | -29.3321 | -29 | 0
|  |  | 25 | 86000 | -28.6459 | -29 | 0
|  |  | 26 | 82307.6923 | -27.98 | -28 | 0
|  |  | 27 | 78888.8889 | -27.3327 | -27 | 0
|  |  | 28 | 75714.2857 | -26.7027 | -27 | 0
|  |  | 29 | 72758.6207 | -26.0889 | -26 | 0
|  |  | 30 | 70000 | -25.4902 | -25 | 0
|  |  | 31 | 67419.3548 | -24.9055 | -25 | 0
|  |  | 32 | 65000 | -24.3341 | -24 | 0
|  |  | 33 | 62727.2727 | -23.775 | -24 | 0
|  |  | 34 | 60588.2353 | -23.2276 | -23 | 0
|  |  | 35 | 58571.4286 | -22.6911 | -23 | 0
|  |  | 36 | 56666.6667 | -22.1649 | -22 | 0
|  |  | 37 | 54864.8649 | -21.6486 | -22 | 0
|  |  | 38 | 53157.8947 | -21.1414 | -21 | 0
|  |  | 39 | 51538.4615 | -20.643 | -21 | 0
|  |  | 40 | 50000 | -20.1529 | -20 | 0
|  |  | 41 | 48536.5854 | -19.6706 | -20 | 0
|  |  | 42 | 47142.8571 | -19.1958 | -19 | 0
|  |  | 43 | 45813.9535 | -18.7281 | -19 | 0
|  |  | 44 | 44545.4545 | -18.2671 | -18 | 0
|  |  | 45 | 43333.3333 | -17.8126 | -18 | 0
|  |  | 46 | 42173.913 | -17.3641 | -17 | 0
|  |  | 47 | 41063.8298 | -16.9215 | -17 | 0
|  |  | 48 | 40000 | -16.4845 | -16 | 0
|  |  | 49 | 38979.5918 | -16.0528 | -16 | 0
|  |  | 50 | 38000 | -15.6262 | -16 | 0
|  |  | 51 | 37058.8235 | -15.2044 | -15 | 0
|  |  | 52 | 36153.8462 | -14.7873 | -15 | 0
|  |  | 53 | 35283.0189 | -14.3746 | -14 | 0
|  |  | 54 | 34444.4444 | -13.9662 | -14 | 0
|  |  | 55 | 33636.3636 | -13.5618 | -14 | 0
|  |  | 56 | 32857.1429 | -13.1614 | -13 | 0
|  |  | 57 | 32105.2632 | -12.7646 | -13 | 0
|  |  | 58 | 31379.3103 | -12.3714 | -12 | 0
|  |  | 59 | 30677.9661 | -11.9817 | -12 | 0
|  |  | 60 | 30000 | -11.5952 | -12 | 0
|  |  | 61 | 29344.2623 | -11.2119 | -11 | 0
|  |  | 62 | 28709.6774 | -10.8316 | -11 | 0
|  |  | 63 | 28095.2381 | -10.4542 | -10 | 0
|  |  | 64 | 27500 | -10.0795 | -10 | 0
|  |  | 65 | 26923.0769 | -9.7075 | -10 | 0
|  |  | 66 | 26363.6364 | -9.3381 | -9 | 0
|  |  | 67 | 25820.8955 | -8.9711 | -9 | 0
|  |  | 68 | 25294.1176 | -8.6064 | -9 | 0
|  |  | 69 | 24782.6087 | -8.2439 | -8 | 0
|  |  | 70 | 24285.7143 | -7.8836 | -8 | 0
|  |  | 71 | 23802.8169 | -7.5253 | -8 | 0
|  |  | 72 | 23333.3333 | -7.169 | -7 | 0
|  |  | 73 | 22876.7123 | -6.8146 | -7 | 0
|  |  | 74 | 22432.4324 | -6.4619 | -6 | 0
|  |  | 75 | 22000 | -6.111 | -6 | 0
|  |  | 76 | 21578.9474 | -5.7616 | -6 | 0
|  |  | 77 | 21168.8312 | -5.4139 | -5 | 0
|  |  | 78 | 20769.2308 | -5.0676 | -5 | 0
|  |  | 79 | 20379.7468 | -4.7227 | -5 | 0
|  |  | 80 | 20000 | -4.3792 | -4 | 0
|  |  | 81 | 19629.6296 | -4.0369 | -4 | 0
|  |  | 82 | 19268.2927 | -3.6958 | -4 | 0
|  |  | 83 | 18915.6627 | -3.3559 | -3 | 0
|  |  | 84 | 18571.4286 | -3.017 | -3 | 0
|  |  | 85 | 18235.2941 | -2.6791 | -3 | 0
|  |  | 86 | 17906.9767 | -2.3422 | -2 | 0
|  |  | 87 | 17586.2069 | -2.0062 | -2 | 0
|  |  | 88 | 17272.7273 | -1.6711 | -2 | 0
|  |  | 89 | 16966.2921 | -1.3367 | -1 | 0
|  |  | 90 | 16666.6667 | -1.003 | -1 | 0
|  |  | 91 | 16373.6264 | -0.66995 | -1 | 0
|  |  | 92 | 16086.9565 | -0.33755 | 0 | 0
|  |  | 93 | 15806.4516 | -0.0056984 | 0 | 0
|  |  | 94 | 15531.9149 | 0.32565 | 0 | 0
|  |  | 95 | 15263.1579 | 0.65654 | 1 | 1
|  |  | 96 | 15000 | 0.98703 | 1 | 1
|  |  | 97 | 14742.268 | 1.3172 | 1 | 1
|  |  | 98 | 14489.7959 | 1.647 | 2 | 2
|  |  | 99 | 14242.4242 | 1.9766 | 2 | 2
|  |  | 100 | 14000 | 2.306 | 2 | 2
|  |  | 101 | 13762.3762 | 2.6352 | 3 | 3
|  |  | 102 | 13529.4118 | 2.9643 | 3 | 3
|  |  | 103 | 13300.9709 | 3.2934 | 3 | 3
|  |  | 104 | 13076.9231 | 3.6225 | 4 | 4
|  |  | 105 | 12857.1429 | 3.9516 | 4 | 4
|  |  | 106 | 12641.5094 | 4.2807 | 4 | 4
|  |  | 107 | 12429.9065 | 4.61 | 5 | 5
|  |  | 108 | 12222.2222 | 4.9395 | 5 | 5
|  |  | 109 | 12018.3486 | 5.2693 | 5 | 5
|  |  | 110 | 11818.1818 | 5.5993 | 6 | 6
|  |  | 111 | 11621.6216 | 5.9296 | 6 | 6
|  |  | 112 | 11428.5714 | 6.2602 | 6 | 6
|  |  | 113 | 11238.9381 | 6.5913 | 7 | 7
|  |  | 114 | 11052.6316 | 6.9229 | 7 | 7
|  |  | 115 | 10869.5652 | 7.255 | 7 | 7
|  |  | 116 | 10689.6552 | 7.5876 | 8 | 8
|  |  | 117 | 10512.8205 | 7.9208 | 8 | 8
|  |  | 118 | 10338.9831 | 8.2547 | 8 | 8
|  |  | 119 | 10168.0672 | 8.5893 | 9 | 9
|  |  | 120 | 10000 | 8.9246 | 9 | 9
|  |  | 121 | 9834.7107 | 9.2607 | 9 | 9
|  |  | 122 | 9672.1311 | 9.5977 | 10 | 10
|  |  | 123 | 9512.1951 | 9.9356 | 10 | 10
|  |  | 124 | 9354.8387 | 10.2744 | 10 | 10
|  |  | 125 | 9200 | 10.6142 | 11 | 11
|  |  | 126 | 9047.619 | 10.9551 | 11 | 11
|  |  | 127 | 8897.6378 | 11.2971 | 11 | 11
|  |  | 128 | 8750 | 11.6403 | 12 | 12
|  |  | 129 | 8604.6512 | 11.9846 | 12 | 12
|  |  | 130 | 8461.5385 | 12.3303 | 12 | 12
|  |  | 131 | 8320.6107 | 12.6772 | 13 | 13
|  |  | 132 | 8181.8182 | 13.0255 | 13 | 13
|  |  | 133 | 8045.1128 | 13.3753 | 13 | 13
|  |  | 134 | 7910.4478 | 13.7266 | 14 | 14
|  |  | 135 | 7777.7778 | 14.0794 | 14 | 14
|  |  | 136 | 7647.0588 | 14.4339 | 14 | 14
|  |  | 137 | 7518.2482 | 14.79 | 15 | 15
|  |  | 138 | 7391.3043 | 15.1479 | 15 | 15
|  |  | 139 | 7266.1871 | 15.5076 | 16 | 16
|  |  | 140 | 7142.8571 | 15.8691 | 16 | 16
|  |  | 141 | 7021.2766 | 16.2326 | 16 | 16
|  |  | 142 | 6901.4085 | 16.5982 | 17 | 17
|  |  | 143 | 6783.2168 | 16.9658 | 17 | 17
|  |  | 144 | 6666.6667 | 17.3356 | 17 | 17
|  |  | 145 | 6551.7241 | 17.7076 | 18 | 18
|  |  | 146 | 6438.3562 | 18.0819 | 18 | 18
|  |  | 147 | 6326.5306 | 18.4586 | 18 | 18
|  |  | 148 | 6216.2162 | 18.8378 | 19 | 19
|  |  | 149 | 6107.3826 | 19.2195 | 19 | 19
|  |  | 150 | 6000 | 19.6039 | 20 | 20
|  |  | 151 | 5894.0397 | 19.991 | 20 | 20
|  |  | 152 | 5789.4737 | 20.3809 | 20 | 20
|  |  | 153 | 5686.2745 | 20.7738 | 21 | 21
|  |  | 154 | 5584.4156 | 21.1697 | 21 | 21
|  |  | 155 | 5483.871 | 21.5686 | 22 | 22
|  |  | 156 | 5384.6154 | 21.9708 | 22 | 22
|  |  | 157 | 5286.6242 | 22.3764 | 22 | 22
|  |  | 158 | 5189.8734 | 22.7853 | 23 | 23
|  |  | 159 | 5094.3396 | 23.1978 | 23 | 23
|  |  | 160 | 5000 | 23.614 | 24 | 24
|  |  | 161 | 4906.8323 | 24.034 | 24 | 24
|  |  | 162 | 4814.8148 | 24.4578 | 24 | 24
|  |  | 163 | 4723.9264 | 24.8858 | 25 | 25
|  |  | 164 | 4634.1463 | 25.3179 | 25 | 25
|  |  | 165 | 4545.4545 | 25.7543 | 26 | 26
|  |  | 166 | 4457.8313 | 26.1953 | 26 | 26
|  |  | 167 | 4371.2575 | 26.6408 | 27 | 27
|  |  | 168 | 4285.7143 | 27.0912 | 27 | 27
|  |  | 169 | 4201.1834 | 27.5465 | 28 | 28
|  |  | 170 | 4117.6471 | 28.007 | 28 | 28
|  |  | 171 | 4035.0877 | 28.4727 | 28 | 28
|  |  | 172 | 3953.4884 | 28.944 | 29 | 29
|  |  | 173 | 3872.8324 | 29.421 | 29 | 29
|  |  | 174 | 3793.1034 | 29.9039 | 30 | 30
|  |  | 175 | 3714.2857 | 30.3929 | 30 | 30
|  |  | 176 | 3636.3636 | 30.8882 | 31 | 31
|  |  | 177 | 3559.322 | 31.3902 | 31 | 31
|  |  | 178 | 3483.1461 | 31.899 | 32 | 32
|  |  | 179 | 3407.8212 | 32.4149 | 32 | 32
|  |  | 180 | 3333.3333 | 32.9382 | 33 | 33
|  |  | 181 | 3259.6685 | 33.4692 | 33 | 33
|  |  | 182 | 3186.8132 | 34.0082 | 34 | 34
|  |  | 183 | 3114.7541 | 34.5554 | 35 | 35
|  |  | 184 | 3043.4783 | 35.1113 | 35 | 35
|  |  | 185 | 2972.973 | 35.6762 | 36 | 36
|  |  | 186 | 2903.2258 | 36.2505 | 36 | 36
|  |  | 187 | 2834.2246 | 36.8345 | 37 | 37
|  |  | 188 | 2765.9574 | 37.4288 | 37 | 37
|  |  | 189 | 2698.4127 | 38.0337 | 38 | 38
|  |  | 190 | 2631.5789 | 38.6498 | 39 | 39
|  |  | 191 | 2565.445 | 39.2775 | 39 | 39
|  |  | 192 | 2500 | 39.9174 | 40 | 40
|  |  | 193 | 2435.2332 | 40.57 | 41 | 41
|  |  | 194 | 2371.134 | 41.236 | 41 | 41
|  |  | 195 | 2307.6923 | 41.9161 | 42 | 42
|  |  | 196 | 2244.898 | 42.611 | 43 | 43
|  |  | 197 | 2182.7411 | 43.3213 | 43 | 43
|  |  | 198 | 2121.2121 | 44.048 | 44 | 44
|  |  | 199 | 2060.3015 | 44.7919 | 45 | 45
|  |  | 200 | 2000 | 45.5539 | 46 | 46
|  |  | 201 | 1940.2985 | 46.3351 | 46 | 46
|  |  | 202 | 1881.1881 | 47.1366 | 47 | 47
|  |  | 203 | 1822.6601 | 47.9595 | 48 | 48
|  |  | 204 | 1764.7059 | 48.8052 | 49 | 49
|  |  | 205 | 1707.3171 | 49.6752 | 50 | 50
|  |  | 206 | 1650.4854 | 50.5708 | 51 | 51
|  |  | 207 | 1594.2029 | 51.4939 | 51 | 51
|  |  | 208 | 1538.4615 | 52.4464 | 52 | 52
|  |  | 209 | 1483.2536 | 53.4301 | 53 | 53
|  |  | 210 | 1428.5714 | 54.4475 | 54 | 54
|  |  | 211 | 1374.4076 | 55.5011 | 56 | 56
|  |  | 212 | 1320.7547 | 56.5936 | 57 | 57
|  |  | 213 | 1267.6056 | 57.7281 | 58 | 58
|  |  | 214 | 1214.9533 | 58.9081 | 59 | 59
|  |  | 215 | 1162.7907 | 60.1376 | 60 | 60
|  |  | 216 | 1111.1111 | 61.421 | 61 | 61
|  |  | 217 | 1059.9078 | 62.7634 | 63 | 63
|  |  | 218 | 1009.1743 | 64.1704 | 64 | 64
|  |  | 219 | 958.9041 | 65.6488 | 66 | 66
|  |  | 220 | 909.0909 | 67.2061 | 67 | 67
|  |  | 221 | 859.7285 | 68.8513 | 69 | 69
|  |  | 222 | 810.8108 | 70.5948 | 71 | 71
|  |  | 223 | 762.3318 | 72.4491 | 72 | 72
|  |  | 224 | 714.2857 | 74.4288 | 74 | 74
|  |  | 225 | 666.6667 | 76.5518 | 77 | 77
|  |  | 226 | 619.469 | 78.84 | 79 | 79
|  |  | 227 | 572.6872 | 81.3203 | 81 | 81
|  |  | 228 | 526.3158 | 84.0268 | 84 | 84
|  |  | 229 | 480.3493 | 87.003 | 87 | 87
|  |  | 230 | 434.7826 | 90.3059 | 90 | 90
|  |  | 231 | 389.6104 | 94.012 | 94 | 94
|  |  | 232 | 344.8276 | 98.227 | 98 | 98
|  |  | 233 | 300.4292 | 103.1029 | 103 | 103
|  |  | 234 | 256.4103 | 108.868 | 109 | 109
|  |  | 235 | 212.766 | 115.8884 | 116 | 116
|  |  | 236 | 169.4915 | 124.8008 | 125 | 125
|  |  | 237 | 126.5823 | 136.8588 | 137 | 137
|  |  | 238 | 84.0336 | 155.0684 | 155 | 155
|  |  | 239 | 41.841 | 190.0886 | 190 | 190
|  |  | 240 | 0 | 255 | 255 | 255
|  |  | 241 | -41.4938 | 255 | 255 | 255
|  |  | 242 | -82.6446 | 255 | 255 | 255
|  |  | 243 | -123.4568 | 255 | 255 | 255
|  |  | 244 | -163.9344 | 255 | 255 | 255
|  |  | 245 | -204.0816 | 255 | 255 | 255
|  |  | 246 | -243.9024 | 255 | 255 | 255
|  |  | 247 | -283.4008 | 255 | 255 | 255
|  |  | 248 | -322.5806 | 255 | 255 | 255
|  |  | 249 | -361.4458 | 255 | 255 | 255
|  |  | 250 | -400 | 255 | 255 | 255
|  |  | 251 | -438.247 | 255 | 255 | 255
|  |  | 252 | -476.1905 | 255 | 255 | 255
|  |  | 253 | -513.834 | 255 | 255 | 255
|  |  | 254 | -551.1811 | 255 | 255 | 255
|  |  | 255 | -588.2353 | 255 | 255 | 255